## объекты
Приложение №1 по техническому обслуживанию, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и проведению лабораторных испытаний по трансформаторным подстанциям и ЛЭП 10/0,4 кВ на 2022 год.
№ | Наименование Оборудования | Местонахождение | Тип трансформатора* | номинальная мощность одного* трансформатора, мВа; | номинальное напряжение, трансформатора кВ; | Протяженность кабелей по 10 кВ, м |  | Протяженность кабелей по 0,4 кВ, м |  | тип подстанции | Вид работ
[6 empty] | Воздушка | Подземка | Воздушка | Подземка
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ТП-434А (КЛ 10, 0,4 кВ) | Камчатский край, П-Камчатский, ул. Топоркова. | ТМ 1000/10 | 1 | 10; 0,4 | 610 | 0 | 0 | 520 | ТП | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание
2 | ТП-61 | Камчатский край г. Елизово, ул. Старикова. | ТМЗ 630/10-0,4 | 0.64 | 10; 0,4 | 0 | 27 | 0 | 631 | КТПН | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание
3 | ТП-213 | Камчатский край г. Елизово, пр. Брусничный, ТСЖ "Тёплый стан". | ТМ250 | 0.25 | 10; 0,4 | 0 | 0 | 0 | 514 | ТП | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание
4 | ТП-227 (227/1) | Камчатский край, г. Елизово, ТСН ДНТ "Радуга" | ТМ630 | 0.63 | 10; 0,4 | 0 | 0 | 1287 | 0 | ТП | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание
5 | ЛЭП 10/0.4 кВ ТП 20-24 | Камчатский край, Елизовский р-н, 22км, ТСН С " Жемчужина" Горводоканал | ТМ160 | 0.16 | 10; 0,4 | 0 | 0 | 2650 | 900 | КТПН | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание
6 | ТП-426 | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТСН "Домостроитель-2" | ТМ400 | 0.4 | 10; 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание
7 | ВЛЭП 10кВ (ТП 425) | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТСН "Домостроитель-2" | 0 | 0 | 10 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
8 | КЛЭП 10кВ (ТП 426) | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТСН "Домостроитель-2" | 0 | 0 | 10 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
9 | ВЛЭП 0,4 кВ (ТП 426), Ф 1 | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТСН "Домостроитель-2" | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
10 | ВЛЭП 0,4 кВ (ТП 426), Ф 2 | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТСН "Домостроитель-2" | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2255 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
11 | ВЛЭП 0,4 кВ (ТП 426), Ф 5 | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТ "ДЭМ Энергетик" | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
12 | КЛЭП 0,4 кВ (ТП 426), Ф 5 | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТ "ДЭМ Энергетик" | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
13 | ВЛЭП 0,4 кВ (ТП 426) Ф 3 ВРУ 2 | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТСН "Агат" | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
14 | ВЛЭП 0,4 кВ (ТП 426) Ф 4 ВРУ 3 | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТ "Калинка" | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
15 | КТПН-150 | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова | ТМ 1000/6-0.4 | 1 | 6; 0.4 | 0 | 1800 | 0 | 0 | КТПН | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
16 | ВЛ-10 кВ, ф. "Орбита" П/С "Новая", от ТП-20-18 до опоры №1. | Камчатский край, Елизовский р-н, 22 км, в районе СНТ "Зелёная роща". | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
17 | ВЛ-10 кВ, ф. "Орбита" П/С "Новая", от ТП-20-28 до ТП-20-13. | Камчатский край, Елизовский р-н, 22 км, в районе СНТ "Энергетик, СНТ "БашмачОк"". | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
18 | ВЛ-10 кВ, ф. "Орбита" П/С "Новая", от ТП-20-26 до СР-5. | Камчатский край, Елизовский р-н, 22 км, в районе СНТ "Берёзка", СНТ "Моховской" | 0 | 0 | 10 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
19 | ТП-24-7 | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТСН " Кооператор" | ТМ 160/10-0.4 | 0.16 | 10; 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
20 | ВЛЭП 10 кВ (ТП 24-7) | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТСН " Кооператор" | 0 | 0 | 10 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
21 | ВЛЭП 0.4 кВ (ТП 24-7) | Камчатский край, Елизовский р-н, 29 км, СНТСН " Кооператор" | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
22 | ВЛ-10 кВ, ф. "Орбита" П/С "Новая", СР-80-ТП20-25, ТП-20-24 | Камчатский край, Елизовский р-н, 22 км, в районе СНТ "Энергетик, СНТ "БашмачОк"". | 0 | 0 | 10 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
23 | ВЛЭП-10 кВ от опоры 46 СР-87, ф.9 "Орбита" П/С "Новая", от РЛНД СР-"Колос" до ТП-20-21, с ответвлениями к ТП 20-35, ТП 20-31, ТП 20-20, ТП 20-15. | Камчатский край, Елизовский р-н, 18 км, в границах земельных участков с кад.номерами 41:05:0101069 и 41:05:0101068 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
24 | ВЛ-10 кВ, ф. "Вулкан", П/С "Водозабор", от ТП-423 до опоры № 1, СНТ "ТЭЦ-2", "СНТ Кедровый" | Камчатский край, Елизовский район, в районе СНТ "ТЭЦ-2" СНТ "Кедровый". | 0 | 0 | 10 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
25 | ЛЭП-10 кВ от опры № 205 (СР-68) ф. "Вулкан" П/С "Водозабор" до ТП № 407. ЛЭП-10кВ (ТП №407) | Камчатский край, Елизовский р-н, в районе СНТ "Заводской", "Жемчужина" в границах кадастрового № 41:05:0101056:3065 | 0 | 0 | 0 | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
26 | ВЛЭП-0.4 кВ от ТП-20-28 | Камчатский край, Елизовский муниципальный р-н, территория объездная дорога 18км, СНТ "БашмачОк" в границах кадастрового № 41:05:0101068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
27 | ТП-20-28 | Камчатский край, Елизовский муниципальный р-н, территория объездная дорога 18км, СНТ "БашмачОк" в границах кадастрового № 41:05:0101068 | ТМ 160/10-0.4 | 0.16 | 10; 0.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | ТП | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание
28 | ЛЭП-10 кВ от опоры № 205 (СР-68) ф. "Вулкан" П/С "Водозабор" через ТП № 407, до опоры № 48 отпайка ТП № 421 (СНТ "Мелиоратор-2", СНТ "Берёзка-2", СНТ "Геофизик" | Камчатский край, Елизовский муниципальный р-н, территория Железный ручей, СНТ "Кедровый" в границах кадастрового № 41:05:0101056 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
29 | ВЛЭП-0.4 кВ (ТП-468) | Камчатский край, р-н Елизовский, СНТ "Солнечный" Камчатоблснабсбыт, р-н ручья Железный, в границах кадастрового № 41:05:0101047:929 | ТП 100/10-0.4 | 0.1 | 10; 0.4 | 0 | 0 | 910 | 0 | КТПН | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
30 | ВЛЭП-0.4 кВ, от ТП-24-6.ф.1 | Камчатский край, Елизовский муниципальный район, тер.29 км, дор. Морпорт-аэропорт, СНТ СН "Ясная поляна, в границах кадастрового № 41:05:0101003:2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 0 | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание | Лабораторные испытания
31 | МТП МК №1 | Оформление ввода в эксплуатацию. на ВЛ-10кВ , ф. «Орбита», п/с «Новая», от ТП-20-26 до СР-5. Адрес (местонахождение) Российская Федерация, 684000, Камчатский край, Елизовский район, 22км объездной дороги Морпорт-Аэропорт, в районе (м-н Агротек). | ТМГ-40/10-УХЛ1, 40 kVA | 0.04 | 10; 0.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | МТП | Годовое техническое обслуживание | Аварийно диспетчерское обслуживание
32 | Итого |  |  | 4.54 |  | 15041 | 2787 | 15335 | 3790
33 | Сумма затарат по всем обьектам в тыс. рублей | [9 empty] | 1 066 000,00 | 1 192 000,00 | 67 000,00